| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КСО-203, -285, -292, -298 | ООО ПКФ «ГлавЭнергоСтрой» Г.Тула, ул. Курская, 14 Тел/факс 8(4872)58-50-58, 8-906-623-06-48 E-mail: gestula@gmail.com |
| --- | --- |

* Пустые поля заполнить.

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Порядковый номер камеры по плану |  |
| Номенклатурное обозначение камеры |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток главных цепей, А |  |
| Напряжение оперативного тока, В |  |
| Исполнение ввода |  |
| Тип выключателя |  |
| Блок управления |  |
| Блок механического включения |  |
| Тип шинного разъединителя |  |
| Тип линейного (заземляющего) разъединителя |  |
| Тип и коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |
| Тип трансформатора тока нулевой последовательности |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |
| Тип трансформатора собственных нужд |  |
| Тип микропроцессорного блока защит |  |
| Токовая отсечка |  |
| МТЗ |  |
| Защита от замыканий на землю |  |
| Ограничители перенапряжения ОПН |  |
| Вентильные разрядники РВО |  |
| Блокировки |  |
| Учет электроэнергии |  |
| Материал и сечение сборных шин |  |
| Количество камер в заказе |  |
| Наименование объекта |  |
| Наименование заказчика |  |
| Проектная организация |  |
| Дополнительно |  |