# Опросный лист на камеры серии КСО - 393, 366

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Сборные шины | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |  |  |  |  |  |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |  |  |  |  |  |  |
| Камера КСО | Номер камеры по плану |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовое обозначение (номер схемы главных цепей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток камеры, А |  |  |  |  |  |  |
| Типы и технические данные | Тип выключателя |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение и род тока электромагнитов | включающего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отключающего |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод к разъединителю |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранители, плавкая вставка |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Проходной изолятор |  |  |  |  |  |  |
|  | Хар-ки реле | Реле тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реле промежуточные |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество трансформаторов ТЗЛМ-1 |  |  |  |  |  |  |

Наименование заказчика, его координаты:

Наименование объекта:

План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.