# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на трансформаторную подстанцию наружной установки

Уважаемый Заказчик!

Более подробную информацию о номенклатуре и ценах можно получить по телефонам: 8-906-623-06-48, 8(4872) 58-50-58

(нужное выделить)

| Структура условного обозначения | Х КТП ХХ – Х/Х/0,4 кВ ХХХ |
| --- | --- |
| Тип КТП | Столбовая на одном или двух столбах (КТПС) |
|  | Мачтовая на пасынках (КТПМ) |
|  | Киосковая тупиковая (КТПТ) |
|  | Киосковая проходная (КТПП) |
|  | Контейнерная проходная (КТПП) |
|  | Тупиковая одноблочная двухтрансформаторная мощностью до 250кВА (2КТПТ) |
|  | Тупиковая двух или трехблочная (2КТПТ) |
|  | Проходная двух или трехблочная (2КТПП) |
|  | Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» (КТПТБУ) |
|  | Проходная, утепленная типа «сэндвич» (КТППБУ) |
|  | Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (2КТПТБУ) |
|  | Проходная, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (2КТППБУ) |
| Количество трансформаторов | один два |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У/У Д/У |
| Исполнение КТП | проходная тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | ВНА РВЗ ВВ/TEL (вакуумный выключатель) |
| Секционирование по стороне ВН | да нет |
| Учет по стороне ВН | да нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух кабель воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух кабель воздух-кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА |
|  | исполнение | стационарный выкатной |
|  | каталожный № авт.выкл. |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | ПКТ | РПС | ВА | RBK | ARS | импортные выключатели |
|  |  |  |  |  |  | OEZ | hyndai | ABB | legrand | schneider |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 | активный реактивный актив-реактив |
| Тип счетчика |  |
| Уличное освещение | да нет |
| Учет энергии Р1 на уличное освещен. | да нет |
| Тип счетчика |  |
| Учет энергии на отходящих линиях | да нет |
| Тип счетчика |  |
| Наличие АВР | да нет |
| Наличие РЛНД | да нет |
| Наличие разрядников | РВН РВО ОПН нет |
| Наличие коридора обслуживания | РУВН РУНН нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе ВН на вводе НН на отходящих линиях |

Дополнительные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________