Опросный лист

для заказа ПКУ 6(10) У1  (Пункт Коммерческого Учёта)

| ООО «ПКФ «ГлавЭнергоСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН 7106524617, КПП 710601001 |  |  |  |  |
| ОГРН: 1127154036250, р/с: 40702810716450000742 |
| в филиал №3652 ВТБ24 (ЗАО) г Воронеж |  |  |
| БИК:042007738, к/с: 30101810100000000738 |  |
| 300013, г. Тула, ул. Курская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |
| Тел/факс 8(4872)58-50-58, 8-906-623-06-48 |  |
| E-mail: gestula@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| п/№ | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение Кв: | 6 или 10 |  |
| 2 | Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН |  |
| 3 | Расположение шкафа учета: | на одностоичной опоре / на двух опорах |  |
| 4 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ—0,6: |
| - | Класс точности обмотки измерения: | 0,2 или 0,5 |  |
| 5 | Трансформаторы тока ТОЛ-10: |
| - | Номинальный первичный ток, А | 5,10,15,20,50,75,100,150,200, 300,400,600 |  |
| - | Класс точности обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| 6 | Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика |  |
| Интеграция в АСКУЭ |
| 9 | Способ передачи данных GSM | Да или нет |  |
| 10 | Порты связи; | RS-485 / RS-232 |  |
| 11 | Количество заказываемых устройств |  |  |
| 12 | Доставка | Самовывоз со склада / доставка поставщика |  |